Цветовая маркировка Датчика WSU:
Питание от 5 до 30В

красный (коричневый) провод (+U)  (Vcc)

желтый  провод (-U )(GND) 

черный (белый) провод (OUT2 только у датчика SWSU) 
зеленый провод (OUT1) 

После обнаружения протечки воды: 
• выход OUT2 (черный (белый) провод) остается в аварийном состоянии до высыхания электродов датчика (WSU). 
• выход OUT1 (зеленый провод) остается в аварийном состоянии до отключения питания WSS.

Цветовая маркировка Датчика WSU:
Питание от 5 до 30В

красный (коричневый) провод (+U)  (Vcc)

желтый  провод (-U )(GND) 

черный (белый) провод (OUT2 только у датчика SWSU) 
зеленый провод (OUT1) 

После обнаружения протечки воды: 
• выход OUT2 (черный (белый) провод) остается в аварийном состоянии до высыхания электродов датчика (WSU). 
• выход OUT1 (зеленый провод) остается в аварийном состоянии до отключения питания WSS.

Цветовая маркировка Датчика WSU:
Питание от 5 до 30В

красный (коричневый) провод (+U)  (Vcc)

желтый  провод (-U )(GND) 

черный (белый) провод (OUT2 только у датчика SWSU) 
зеленый провод (OUT1) 

После обнаружения протечки воды: 
• выход OUT2 (черный (белый) провод) остается в аварийном состоянии до высыхания электродов датчика (WSU). 
• выход OUT1 (зеленый провод) остается в аварийном состоянии до отключения питания WSS.

Цветовая маркировка Датчика WSU:
Питание от 5 до 30В

красный (коричневый) провод (+U)  (Vcc)

желтый  провод (-U )(GND) 

черный (белый) провод (OUT2 только у датчика SWSU) 
зеленый провод (OUT1) 

После обнаружения протечки воды: 
• выход OUT2 (черный (белый) провод) остается в аварийном состоянии до высыхания электродов датчика (WSU). 
• выход OUT1 (зеленый провод) остается в аварийном состоянии до отключения питания WSS.